## Slide 1: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 5. IMPLANTACIÓN DEL RD 3/2023 RELATIVO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO
Febrero de 2026

## Slide 2
Situación actual en la DHJ
01
03
02
Índice de contenidos
Contenido del RD 3/2023 y del RDPH
¿Por qué es un tema del EpTI?
04
Alternativas

## Slide 3
¿Por qué es un tema del EpTI?
01

## Slide 4
¿Por qué en un tema del EpTI?
La legislación europea previa (véase DMA):
Vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas de calidad
Evitar su deterioro
Contribuir así a reducir el nivel del tratamiento necesario para su potabilización
Directiva 2020/2184 y su transposición por el Real Decreto 3/2023:
Enfoque basado en el riesgo
Necesidad de coordinar la tres evaluaciones (abarcar toda la cadena de suministro)
Debe ser la base de las medidas orientadas a reducir el nivel de tratamiento de potabilización requerido para la producción de agua de consumo
Sistema de intercambio de información
Y además, cumplir con el RDPH en relación a la delimitación y aprobación de los perímetros de protección de captaciones de abastecimiento urbano (artículos 243 ter y siguientes)

## Slide 5
Situación actual en la DHJ
02

## Slide 6
Datos del abastecimiento urbano
17% demanda total consuntiva
  52% subterráneo
  36% superficial
  8% transferencias externas
  4% desalación

## Slide 7
Datos del abastecimiento urbano
SINAC
1.936 captaciones
1.399 captaciones
20 superficiales
7 desalinizadoras
1.372 subterráneas (1.160 pozos y 212 manantiales)
RZP

## Slide 8
Captaciones con figura PP
PHJ 2016-2021
p.p. de radio 300 m a falta de estudio justificativo en la solicitud de concesión [Art. 28]
PHJ 2022-2027
p.p. de radio 500 m y zonificación (protección sanitaria, microbiológica y dilución) [Art. 33]

## Slide 9
Principales presiones
PRESIONES
Uso intensivo de fertilizantes y productos fitosanitarios en la agricultura y gestión inadecuada de los purines en las explotaciones ganaderas
Vertidos urbanos e industriales
Gestión no sostenible de las masas de agua subterráneas: reducción del recurso con disminución del N.F. y aumento de la intrusión salina
Cambio climático : disminución del recurso, variabilidad de los aportes, impacto en la calidad, …
Deficiencias en la delimitación de los p.p.

## Slide 10
Casos detectados

## Slide 11
Contenido del RD 3/2023 y del RDPH
03

## Slide 12
Enfoque integral en la evaluación y gestión del riesgo
ZONA DE CAPTACIÓN
Administración Hidráulica
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Operador
EDIFICIOS PRIORITARIOS
Titular del edificio
Zona en la que se produce la captación del agua destinada a la producción de agua de consumo, y en las que las actividades presentes, usos de suelo o naturaleza del mismo pueden tener influencia en la calidad del agua captada

## Slide 13
Obligaciones y plazos del RD 3/2023 para MITERD

## Slide 14
Administración Hidráulica
Evaluación y gestión del riesgo en las zonas de captación
Identificación de captaciones de abastecimiento humano (Vm>10 m3/d o > 50 p)
Delimitación y caracterización de las zonas de captación
Peligros y eventos peligrosos
Medidas de gestión del riesgo
Enero de 2027
Interoperabilidad Ministerios de Sanidad y MITERD
Interoperabilidad entre:
  SINAC
  PHWEB
  NABIA
Enero de 2027
Adaptar los derechos de agua para abastecimiento
Diciembre de 2026
Control de calidad en las zonas de captación
Definición de puntos de muestreo oficiales
Vigilancia según RD 817/2015
Comunicación con autoridad sanitaria y operadores en caso de incidencias
Completar la información de los derechos de abastecimiento para hacer posible la interoperabilidad (información necesaria según RD 3/2023)

## Slide 15
Evaluación y gestión del riesgo en la ZC

## Slide 16
Evaluación y gestión del riesgo en la ZC

## Slide 17
Art. 55 Control adecuado de las aguas en las zonas de captación
        No es necesario controlar toda la lista
        Selección basada en:
–Peligros y eventos peligrosos detectados (art. 54)
–Información facilitada por operadores (art 56)
        Para detectar nuevas sustancias se usarán los controles del RD de seguimiento del estado (zonas protegidas) [RD 817/2015 y RD 1514/2009]
En la zona de captación o en el agua sin tratar
La Adm Hidráulica seleccionará los parámetros, sustancias o contaminantes para el control
Control de calidad en las ZC
Necesidad de coordinación
Lo operadores que efectúen controles deberán comunicar a las autoridades competentes la evolución de los parámetros usando SINAC (art. 56)
La Adm. Hidráulica comunica resultados a SINAC (art.62 SINAC)

## Slide 18
Interoperabilidad

## Slide 19
Perímetros de Protección
RDPH (artículos 243 ter, 243 quater y 243 quinquies, anexo VIII y DT 7ª)
> 50 personas
o
Vm> 10 m3/d
RZP
Art. 243 ter.1
> 50.000 personas
o
Vm> 10.000 m3/d por captación o conjunto de captaciones
Al menos una capt. subt.
DT 7º
Nuevas concesiones y novaciones
Art. 243 ter.6
SIN PLAZO
SEPT-2027
Momento de la tramitación
≈1.900 captaciones
≈200 aprovechamientos
¿Dónde hay que delimitar perímetros de protección?

## Slide 20
¿Cómo funciona un perímetro de protección?

## Slide 21
Perímetros de Protección
Zonificación en captaciones subterráneas
Art. 243 quinquies y anexo VIII
Régimen transitorio para adaptar actividades existentes.
Coordinación con autoridades competentes en ordenación del territorio
Importancia de asegurar la efectividad de las limitaciones
Limitaciones de autorizaciones o concesiones (PHC)
Condicionamientos a actividades o instalaciones

## Slide 22
Perímetros de Protección
Zonificación. Recomendaciones restricciones actividades
Anexo VIII RDPH

## Slide 23
Se recogerán en el PHC (Registro de zonas protegidas)
Perímetros de Protección
Tramitación PP
Tramitación conjunta con el ciclo de planificación correspondiente.
Por Junta de Gobierno
PHJ 2028-2033 Consulta pública Oct-26
Art. 243 quater

## Slide 24
Alternativas
04

## Slide 25
4. Alternativas planteadas
RD 3/2023 Aguas de consumo
Evaluación del riesgo en 2027 -> inclusión en PHJ 2034-2039.
Completar la información de los derechos de abastecimiento para hacer posible la interoperabilidad (diciembre de 2026).
Alternativa 0: Cumplimiento del marco normativo vigente
RDPH Perímetros de Protección
SEPT-2027
≈200 aprovechamientos
> 50.000 p
o
Vm> 10.000 m3/d
Nuevas concesiones y autorizaciones

## Slide 26
4. Alternativas planteadas
Alternativa 1: Implantación ampliada y orientada al riesgo (incluye la alternativa 0)
RD 3/2023 Aguas de consumo
RDPH Perímetros de Protección
2030
Incluir captaciones que presenten una evaluación del riesgo que comprometa la calidad del agua y su disponibilidad
Acelerar al análisis de riesgo respecto al plazo reglamentario para su inclusión en el cuarto ciclo de planificación

## Slide 27
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 www.chj.es